## Slide 1: P. 02 – Procédure de réalisation du TROD angine à l’officine ou au cabinet infirmier
  Documents de référence
Arrêté du 1er août 2016 déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux biologiques qui ne constituent pas un examen de biologie médicale, les catégories de personnes pouvant les réaliser et les conditions de réalisation de certains de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques
Notice du TROD retenu dans le cadre de l’application du protocole
Fiche technique du TROD retenu dans le cadre de l’application du protocole
Le rapport de l’ANSM de Juillet 2020 sur le contrôle du marché des tests oro-pharyngés rapides des angines à Streptocoque du groupe A
  Définitions
TROD pour angine à streptocoque du groupe A : un test rapide d’orientation diagnostique (TROD) pour les angines, ou « test oropharyngé », est un dispositif médical de diagnostic in-vitro conçu pour une utilisation professionnelle afin d’orienter le diagnostic en faveur ou non d’une angine bactérienne à streptocoque du groupe A (SGA).
DASRI : Déchet d’activité de soin à risque infectieux (DASRI) désigne les déchets d’activité de soin qui peuvent présenter des risques infectieux, chimiques, toxiques, radioactifs qu’il faut nécessairement maîtriser pour protéger les patients, les personnels de santé ainsi que les agents chargés de l’élimination des déchets et l’environnement.
Qui? | Le pharmacien d’officine ou l’IDE sous la délégation des médecins généralistes de la structure pluriprofessionnelle prenant part au protocole
Quoi? | Cette procédure vise à décrire ce qui est mis en place pour la réalisation du test rapide d’orientation diagnostique de l’angine dans le cadre de l’application du protocole « Odynophagie chez les patients de 6 à 45 ans : protocole de coopération entre médecin généraliste, pharmacien et infirmier diplômé d’état »
Où? | A l’officine, dans le local de confidentialité Au cabinet infirmier
Quand? | Lorsque le pharmacien d’officine ou l’IDE prend en charge un patient dans le cadre de l’application du protocole « Odynophagie chez les patients de 6 à 45 ans : protocole de coopération entre médecin généraliste, pharmacien et infirmiers diplômés d’état » et que la réalisation d’un TROD angine s’avère nécessaire lors de la prise en charge
Pourquoi? | Cette procédure vise à sécuriser la réalisation du test rapide d’orientation diagnostique de l’angine au sein de l’officine ou du cabinet infirmier
Dans le cadre de l’application du protocole « PR.01 – Odynophagie chez les patients de 6 à 45 ans : protocole de coopération entre médecin généraliste, pharmacien et infirmier diplômés d’état »
Nom et adresse de la structure pluriprofessionnelle

## Slide 2: P. 02 – Procédure de réalisation du TROD angine à l’officine ou au cabinet infirmier
  Comment ? : description des processus
    Equipements
Kit TROD angine retenu : insérer ici la description, le contenu du kit etc…
Lampe d’examen
Abaisse Langue
Gants à usage unique
Masque à usage unique
Container à DASRI
L’arbre décisionnel inclus dans le protocole et dans le document à disposition « PR. 01.2 – Formulaire de prise en charge du patient »
Le document « E. 02 – Synthèse de la prise en charge (destinée au patient) » remis au patient à la fin de sa prise en charge dans le cadre du protocole
Le document « PR. 01.2 – Formulaire de prise en charge du patient » inclus dans le dossier médical du patient à la fin de la prise en charge dans le cadre du protocole
Le document associé « P. 01 – Procédure pratique de prise en charge des patients à l’officine ou au cabinet infirmier » qui standardise l’application du protocole « PR. 01 – Protocole de coopération « odynophagie chez le patient de 6 à 45 ans » »
En annexe 1 : inventaire mensuel des équipements
    Processus (1/2)
Le TROD angine est réalisé lorsque le pharmacien d’officine ou l’IDE le juge nécessaire lors de la prise en charge du patient dans le cadre de l’application du protocole « PR. 01 – Odynophagie chez les patients de 6 à 45 ans : protocole de coopération entre médecin généraliste, pharmacien et infirmiers diplômés d’état ».
Pour cela, le professionnel suit le document à disposition « P. 01 – Procédure pratique de prise en charge des patients à l’officine ou au cabinet infirmier ». Le suivi de cette procédure permet de poser l’indication de la réalisation d’un TROD angine au patient en fonction des données de l’anamnèse et des observations cliniques.
Une fois l’indication posée, le pharmacien ou l’IDE réalise le test dans le respect des recommandations du fabricant du test et interprète les résultats :
Positif
Négatif
Impossible à réaliser
Nom et adresse de la structure pluriprofessionnelle

## Slide 3: P. 02 – Procédure de réalisation du TROD angine à l’officine ou au cabinet infirmier
    Processus (2/2)
Le professionnel de santé consigne les résultats ainsi que les données du test (Marque, modèle, n°de lot et date de péremption) :
Dans le document associé « PR. 01.6 – Formulaire de prise en charge patient »  traçabilité de la réalisation du test
Dans le document associé « E. 02 – Synthèse de la prise en charge »  communication des résultats au patient
Dans le document associé « E. 04 – Traçabilité des prises en charge patient »  traçabilité de la réalisation du test
Une fois le test réalisé, le pharmacien d’officine ou l’IDE élimine dans la filière DASRI les déchets qui ont été en contact avec des liquides biologiques
Le résumé de la prise en charge se situe en Annexe 2 : diagramme décisionnel de prise en charge
Nom et adresse de la structure pluriprofessionnelle

## Slide 4: P. 02 – Procédure de réalisation du TROD angine à l’officine ou au cabinet infirmier
  Annexe 1 : Inventaire mensuel des équipements et documents
Mois de … 20…
    Equipements
    Documents à disposition
Liste des équipements | Date de péremption | Inventaire | Observations – remarques
Kits TROD retenu |  |  | 
Lampe d’examen |  |  | 
Abaisse Langue |  |  | 
Gants à usage unique |  |  | 
Masques à usage unique |  |  | 
Containers DASRI |  |  | 
Document | N° de version à la date d’inventaire | Date de dernière actualisation
PR. 01.6 – Formulaire de prise en charge du patient |  | 
E. 02 – Synthèse de la prise en charge (destinée au patient) |  | 
P. 01 – Procédure pratique de prise en charge des patients à l’officine ou au cabinet infirmier |  | 
PR. 01 – Protocole de coopération « odynophagie chez le patient de 6 à 45 ans » |  | 
Nom et adresse de la structure pluriprofessionnelle

## Slide 5: P. 02 – Procédure de réalisation du TROD angine à l’officine ou au cabinet infirmier
  Annexe 2 : Diagramme décisionnel de prise en charge
Pas de test nécessaire
Recueil des données cliniques et
de l’anamnèse, pas de critères d’exclusion
Pas de doute du pharmacien ou de l’IDE
Le test est-il indiqué?
Oui
Réalisation du test
Traçabilité / communication
des résultats au patient
Poursuite
de la prise en charge
en fonction du résultat
Non
Poursuite
De la prise en charge
Nom et adresse de la structure pluriprofessionnelle

## Slide 6: Informations de traçabilité du document
Nom de la structure pluriprofessionnelle | 
Date de rédaction initiale | 30/08/2021
Dernière date de révision | 30/08/2021
N° de version actuel | 1
Nombre de pages | 5
Date de validation | 30/08/2021
Référence du document | P. 02 – Procédure pour la réalisation du TROD angine à l’officine ou au cabinet infirmier
Rédigé par | Gaillard Thibault
Accepté par | 
N° de version | Date de modification | Modifications apportée
Historique
Nom et adresse de la structure pluriprofessionnelle